安康市老视成眼镜、配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1生产领域抽样

在企业的成品库内或市场随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式标明合格的产品。

抽样基数应不少于抽样数量，每个受检企业抽样数量为2副，有异议原样复检。当库存基数少于抽样数量时，可按附录处方现场进行制作

1.2在流通领域抽样时

按相同生产厂、相同品牌的配装眼镜随机抽取，抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为2副，检样2副，有异议原样复检。

2 检验依据

表1配装眼镜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 | GB10810,1 |
| 2 | 柱镜顶焦度偏差 | GB10810.1 |
| 3 | 柱镜轴位偏差 | GB13511.1 |
| 4 | 光学中心水平偏差 | GB13511.1 |
| 5 | 光学中心单侧水平偏差 | GB13511.1 |
| 6 | 光学中心垂直互差 | GB13511.1 |
| 7 | 装配质量 | GB13511.1 |
| 8 | 光透射性能 | GB10810.1 |

表2 老视眼镜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球镜顶焦度偏差 | GB10810.1 |
| 2 | 柱镜顶焦偏差 | GB10810.1 |
| 3 | 镜片的材料和表面质量 | GB10810.1 |
| 4 | 镜片的光透射比性能 | GB10810.1 |
| 5 | 镜架的外观质量 | GB/T14214 |
| 6 | 镜架的镀层结合力 | GB/T14214 |
| 7 | 镜架的抗汗腐蚀 | GB/T14214 |
| 8 | 镜架的阻燃性 | GB/T14214 |
| 9 | 光学中心水平偏差 | GB/T13511.3 |
| 10 | 光学中心单侧水平偏差 | GB/T13511.3 |
| 11 | 光学中心垂直互差 | GB/T13511.3 |
| 12 | 两镜片顶焦度互差 | GB/T13511.3 |
| 13 | 标记 | GB/T13511.3 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GGB13511.1配装眼镜第一部分：单光和多焦点

GB10810.1眼镜镜片第一部分：单光和多焦点镜片

GB10810.3眼镜镜片及相关眼镜产品第三部分：透光比规范及测量

GB/T142145眼镜架通用要求和实验方法

GB13511.3老视成眼镜

QB/T2506-2017眼镜镜片光学树脂镜片

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。